CERAMAGE SPACER

Дистанционный лак для гипсовых моделей

## Рекомендация по безопасности

Этим продуктом не должны пользоваться лица, страдающие непереносимостью латекса или аллергией.

## Диапазон показаний

Этот продукт представляет собой дистанционный лак для гипсовых моделей. В результате нанесения спейсера на гипсовую модель образуется резинообразный опорный слой, обеспечивающий в дальнейшем достаточно места для фиксирующего цемента между готовой реставрацией и препарированным зубом. Кроме того, слой спейсера компенсирует усадку композита для коронок и мостовидных протезов во время полимеризации.

### Инструкция по применению

Нанесите на гипсовую модель выше маргинальной зоны равномерный слой Ceramage Spacer. После высыхания спейсер становится транслуцентным.

(Маргинальные зоны изолируйте, используя изолирующее средство Ceramage Sep).

### Предостережения

- Избегайте применения этого продукта при аллергических симптомах: зуд, сыпь, крапивница, отеки, высокая температура, затрудненное дыхание, симптомы, аналогичные астме, а также шоковые реакции на натуральный каучук. У пользователей, которые часто соприкасаются с натуральным каучуком, существует повышенный риск, связанный с возникновением аллергии на натуральный каучук. Поэтому применение Ceramage Spacer рекомендуется с осмотрительностью.

- Если за счет этого продукта наступают аллергические реакции, например сыпь или воспаления на коже, его применение необходимо немедленно прекратить и проклнсультироваться с врачом.

- Избегать контакта с мягкими тканями, кожей или глазами. В случае случайного контакта немедленно тщательно промыть соответствующий участок водой, при необходимости обратиться к врачу.

- Продукт используется только для нанесения на указанные зоны, он предназначен для применения только в стоматологии.

- Продукт использовать в хорошо проветриваемых помещениях.

### Состав

Основной компонент: натуральный каучук.

### Хранение

Хранить вдали от открытого пламени, источников воспламенения или воздействия прямых солнечных лучей при комнатной температуре (1 - 30° С).

### Дозировка

Флакон 7 мл