SOLIDEX

SHOFU

Инструкция по применению

Солидекс утверждает новые стандарты для светоотверждаемых облицовочных масс. В процессе работы над этим новым гибридным композитом особое значение придавалась воспроизведению натурального цвета, а также удобству в работе с этим материалом. Основу Солидекса составляет специальный высокосветочувствительный наполнитель, благодаря чему он обладает необычайно высокой устойчивостью к стиранию и оптимальной эластичностью. Дентиновые массы, массы для режущего края с опаловым эффектом и модификаторы Солидекс позволяют изготовить коронку, аналогичную керамической, обладающую натуральной флюоресцентностью и опаловым эффектом. В систему Солидекс входят 16 цветов, соответствующих расцветке Vita, и 15 новых цветов NСС (Система естественных цветов). Полимеризация может производиться в приборах, имеющих диапазон световых волн от 420 до 480 нм.

| SOLIDEX, полный набор (16 расцветок VITА) | SOLIDEX, стартовый набор (Intro Set) |
| --- | --- |
| Включает следующие материалы | (Расцветка VITA A2 и А3) |
| 16 цветов опака-пасты по 2 мл | Набор включает: |
| 16 цветов дентина по 4 гр | Опак-паста 2 мл |
| 1 базисная масса 4 гр | Опак паста для реж.края 2 мл |
| 8 цветов пришеечной массы по 4 гр | Дентин 4 гр |
| 4 цвета массы для режущего края по 4 гр. | Пришеечная масса 4 гр. |
| 4 цвета модификатора по 4 гр | Масса для реж. края 4 гр |
| 3 транслуцентных массы по 4 гр | Транслуцентная масса 4 гр |
| Metal Photo Primer 7 ml | Metal Photo Primer 7 ml |
| 1 Solibond 5 ml | 1 ручка для кисточки с 10 насадками |
| 1 кисточка №2 | 10 чашечек для замешивания |
| 1 ручка для кисточки с 10 насадками № 4 | Бумажный блок для замешивания |
| 10 чашечек для замешивания | 1 светозащитный колпачок |

Бумажный блок для замешивания

| 1 светозащитный колпачок | SOLIDEX, НАБОР КРАСОК |
| --- | --- |
| 1 шпатель для замешивания | Набор включает: |
|  | 12 красок по 1 мл |
| SOLIDEX NCC (Система естественных цветов, | Жидкость для замешивания красок 6 мл |
| 15 цветов) |  |

4 цвета опака-пасты по 2 мл

15 цветов дентина по 4 гр

8 цветов пришеечной массы по 4 гр.

ПРИМЕНЕНИЕ

Металлический каркас

Металлический каркас моделируется в соответствии с анатомической формой зуба и изготавливается по общепринятой технологии. Для того, чтобы воспроизвести естественный стабильный цвет зуба, толщина облицовочного слоя должна составлять минимум 1,0 мм. Для конструкций, подверженных малой нагрузке в инцизиальной и окклюзионной зонах, возможно уменьшение металлического каркаса с нёбной/губной стороны приблизительно на 1- 3 мм. Для четкого перехода между облицовкой и металлом для опоры рекомендуется выполнить закругленный переход с соответствующими контуром края. (Илл. 1) Затем наносятся ретенционные перлы (Shofu Retention Beads) размером 150 микрон.(Илл. 2)

Обработка поверхности металлического каркаса

Поверхность готового и отполированного металлического каркаса, подлежащую облицовке, необходимо обработать в пескоструйном аппарате оксидом аллюминия размером 50-100 микрон, а затем подвергнуть очистке в пароструйном аппарате или ультразвуковой ванне. Затем следует просушить сжатым воздухом, не содержащим масла. (Илл. 3)

Бондинговые системы

а) Адгезив Metal Photo Primer

Благодаря согласующимся между собой свойствам адгезива METAL PHOTO PRIMER и мономера, содержащегося в опаке-пасте обеспечивается отличное соединение между металлом и композитом даже в нижней части перл. (Илл.4) Необходимо взять в чашечку для замешивания 1-2 капли METAL PHOTO PRIMER и нанести кисточкой № 4 тонкий слой на поверхность, подлежащую облицовке. Необходимо сразу после употребления плотно закрыть флакон! Нанесенный слой должен просохнуть в течение примерно 30-60 секунд (Илл. 5) Затем наносится опак-паста.

Внимание: Перед нанесением опака-пасты METAL PHOTO PRIMER не полимеризуется!

б) PRIMER PASTE

PRIMER PASTE является системой соединения с металлом и одновременно первым опаковым слоем. (Илл.6) Паста молочномутного цвета имеет более текучую консистенцию чем опак-паста SOLIDEX и также образует соединение с адгезивными мономерами. При использовании PRIMER PASTE также необходимо нанесение микроретенционных перл на металлический каркас. Необходимо следить за тем, чтобы все участки с нанесенными ретенционными перлами были покрыты пастой. Затем производится полимеризация в соответствии с таблицей полимеризации. Следующий опаковый слой должен полностью покрывать поверхность.

Внимание: При применении PRIMER PASTE отпадает необходимость использования METAL PHOTO PRIMER!

с) Силановые системы соединения

Ещё одна возможность, увеличить степень соединения метал/композит - это использование силановых систем соединения, напр. Silisoater, Silicoater MD (Kulzer) или Rocatec (Espe). Эти системы могут без проблем применяться при обработке SOLIDEX.

Внимание: при применении этих систем METAL PHOTO PRIMER не наносится. Рекомендуется применять SOLIBOND или другие компоненты, входящие в систему, от соответствующих производителей и следуйте инструкциям по применению.

Опак-паста, жидкий опак

Опаки-пасты SOLIDEX - это готовые к употреблению массы и содержат специальный светопроводящий наполнитель, который способствует созданию впечатления глубины. Полная полимеризация, сопровождаемая образованием едва заметного дисперсионного слоя, обеспечивается и при светлых и при тёмных тонах. Затем тонким слоем наносится опак (Илл. 7) и производится полимеризация в соответствии с полимеризационной таблицей. Текучесть возможно регулировать путём добавления примерно 5% PRIMER PASTE, которую следует тщательно перемешать шпателем в течение примерно 10 сек. После нанесения второго слоя опака и полимеризации получается равномерно покрывающий слой. Нельзя использовать насадку на кисточку, которой перед этим наносился METAL PHOTO PRIMER.

Модификаторы опака

Чтобы усилить впечатление глубины или транслуцентность в зоне режущего края/межзубных промежутков или в зонах соединения больших мостовидных протезов, существует возможность придать индивидуальные характеристики, используя INZISAL OPAQUE (InO) или VALUE REDUCE OPAQUE(VrO). (Илл. 8) Добавление VALUE PLUS OPAQUE (VpO) позволяет увеличить показатель яркости выбранного цвета. Другие индивидуальные характеристики могут быть приданы с помощью светоотверждаемых красок, которые входят в набор красок STAIN SET.

Pink Opaque PO/ Розовый опак

Pink Opaque - это опак-паста розового цвета, предназначен для нанесения на ретенционные перлы в комбинированных работах и работах с использованием имплантатов. Металлический каркас следует подготовить в соответствии с данной инструкцией, затем тонким слоем наносится Pink Opaque. Производится полимеризация в соответствии с таблицей полимеризации. При нанесении второго слоя опака он наносится равномерным покрывающим слоем.

Внимание: при использовании пластмассы для протезов необходимо в обязательном порядке удалить дисперсионный слой с помощью мономера.

Базисная масса BASE

Неравномерная толщина слоя на отдельных участках мостовидного протеза может стать причиной разницы в цвете, которая может быть устранена с помощью базисной массы. После нанесения опака-пасты на металлический каркас элемент мостовидного протеза покрывается базисной массой до уровня соседней коронки, покрытой опаком. Затем производится полимеризация. Базисная масса SOLIDEX полимеризуется при толщине слоя до 2 мм. Если необходима большая толщина слоя, работа должна выполняться поэтапно, путём нанесения нескольких слоев. На отполимеризованную базисную массу наносится опак-паста, которая полимеризуется.

Дисперсионный слой

Благодаря воздействию кислорода при полимеризации на поверхности светоотверждаемых композитов образуется дисперсионный слой. Он вызывает химическое соединения между отдельными наносимыми массами. На SOLIDEX этот слой едва заметен, таким образом после промежуточной полимеризации можно наносить следующие слой без дополнительной обработки. Но не следует касаться поверхности после промежуточной полимеризации.

Внимание: если после полимеризации отдельных масс необходимо сделать корректировку одного из слоев, перед последующим нанесением масс необходимо восстановить дисперсионный слой путём нанесения тонкого слоя жидкости для красок Stain Liquid. (Илл. 11) Не допускается отдельная полимеризация этого слоя. Предварительно необходимо удалить пыль после шлифовки, используя кисточку или сжатый воздух без содержания масла.

Схема нанесения слоев

Массы SOLIDEX характеризуются светопроводимостью, практически идентичной керамике Vintage Halo и Vintage. Поэтому схема нанесения слоев композита идентична схеме нанесения керамики. Облицовочные массы наносятся в следующей последовательности: пришеечная масса, дентин, масса для режущего края и в случае необходимости транслуцентная масса. Каждый отдельный слой полимеризуется. Затем производится заключительная полимеризация в соответствии с таблицей полимеризации. Необходимо взять соответствующее количество массы из шприца, используя инструмент и придайте массе форму на бумажном блоке. Шприц должен быть немедленно закрыт. Паста моделируется с помощью инструмента или кисточки.

Внимание: моделировочные жидкости не используются!

Пришеечные массы

После полимеризации опака наносится пришеечная масса, она моделируется в форме полумесяца и распределяется тонким слоем по направлению к аппроксимальной поверхности. (Илл. 9) Промежуточная полимеризация производится в соответствии с таблицей полимеризации. Пришеечные массы SOLIDEX имеют высокую степень непрозрачности, поэтому даже при малой толщине слоя позволяют превосходно воспроизводить цвет. Максимальная толщина слоя не должна превышать 1 мм.

Дентинные массы (BODY)

Подготовленная масса наносится на середину поверхности, подлежащей облицовке. В зависимости от желаемой толщины слоя материал моделируется и распределяется. Промежуточная полимеризация производится в соответствии с таблицей полимеризации. Максимальная толщина отдельного слоя не должна превышать 2 мм. После промежуточной полимеризации возможно скорректировать форму дентинного ядра путём сошлифовывания. (Илл. 10) Перед последующим нанесением масс необходимо восстановить дисперсионный слой путём нанесения тонкого слоя жидкости для красок (Stain Liquid). (Илл.11) Для придания индивидуальных характеристик

Транслуцентные массы

Естественные зубы часто имеют различные транслуцентные участки в зонах режущего края и межзубных промежутков. Система SOLIDEX включает для воспроизведения этих зон различные транслуцентные массы. Для стандартного нанесения слоев рекомендуется транслуцентная масса Т. Если необходима транслуцентность с осветляющим эффектом, следует воспользоваться массой HIGH VALUE TRANSLUZENT (HVT). Тёмные сероватые зоны воспроизводятся с помощью массы LOW VALUE TRANSLUZENT (LVT). Эти массы наносятся как промежуточные транслуцентные слои в зоне режущего края и межзубных промежутков (Илл. 13) и полимеризуются в соответствии с таблицей полимеризации.

Массы для режущего края

Массы для режущего края SOLIDEX имеют опаловый эффект и обладают естественной флюоресцентностью. Массы для режущего края наносятся на отполимеризированный дентин, затем моделируются, с помощью инструмента или кисточки придаётся окончательная форма зуба. (Илл.14+15) Максимальная толщина отдельного слоя не должна превышать 2 мм. Затем производится окончательная полимеризация в соответствии с таблицей полимеризации.

Модификаторы

Естественный вид облицовки в значительной степени зависит от светопроводимости в зоне режущего края. Характерные для юношеских зубов мутные участки в зоне режущего края или облицовку окклюзионной поверхности можно отлично воспроизвести с помощью модификатора OCCLUSAL (OC). Для зубов людей более пожилого возраста характерен янтарный оттенок. В этих случаях применяется модификатор AMBER (AM). Обе массы Occlusal и Amber имеют опаловый эффект и могут смешиваться с транслуцентной массой, чтобы уменьшить интенсивность.

Внимание: при смешивании отдельных масс в композите могут образовываться воздушные пузырьки.

Модификатор WE

Модификатор WE (белая эмаль) - это модификатор массы для эмали, применяемый для воспроизведения интенсивных белых участков. Он пригоден для воспроизведения замутнений на жевательных поверхностях или деминирализованных участков (известковые пятна).

Модификатор GUM

Масса GUM занимает особое место среди модификаторов. GUM - это десневая масса и применяется для воспроизведения и моделирования промежуточных элементов мостовидного протеза, сосочков или участков десны. Максимальная толщина отдельного слоя не должна превышать 2 мм.

Краски STAIN

Краски SOLIDEX - это готовые к употреблению пастообразные краски. Они предназначены для цветовых характеристик опаков-паст и композитов. Наряду с восемью базисными цветами для воспроизведения отклонений в дентине, трещин в эмали, пломб или деминерализованных участков зубов набор красок (Stain Set) включает по одной краске для пришеечных масс цветовых групп А, В, С и D. Именно в этих зонах можно получить отличные результаты при малой толщине слоя.

Следует взять немного краски на бумажный блок и плотно закрыть шприц. Путем смешивания различных паст можно получить новые цветовые оттенки. Краски наносятся кисточкой или инструментом на уже отполимеризованные поверхности. Данные о полимеризации красок содержатся в таблице полимеризации.

Внимание: на отполимеризованные краски необходимо нанести слой композита!

Масса Stain Clear C

Масса Stain Clear имеет консистенцию светоотверждаемых красок SOLIDEX и поэтому может целенаправленно наноситься и фиксироваться. Прозрачная как стекло транспарентность позволяет регулировать впечатление глубины. Индивидуальные транспарентные эффекты достигаются путем добавления 8 базисных или 4 красок для пришеечной зоны к массе Stain Clear.

Внимание: Из-за высокой степени транспарентности масса Stain Clear содержит малое количество керамического наполнителя. Поэтому эта масса должна закрываться обычными транслуцентными массами или массами для режущего края SOLIDEX. Не следует наносить на поверхность готовой реставрации.

Жидкость для красок Stain Liquid

Жидкость для красок Stain Liquid - это светоотверждаемая жидкость для регулирования текучести красок. На обработанные поверхности наносится сетка из Stain Liquid, чтобы восстановить дисперсионный слой. Этот процесс обеспечивает надёжное соединение для последующих слоев.

Полимеризация

Полимеризация масс SOLIDEX может производиться во всех рекомендуемых полимеризационных приборах. Соответствующие модели полимеризационных приборов и режимы полимеризации содержатся в таблице полимеризации. Чтобы обеспечить полную полимеризацию масс SOLIDEX, необходимо направить разместить работу в камере, оптимально направив на источники света. При пользовании полимеризационными приборами необходимо соблюдать рекомендации соответствующих производителей. Нанесение защитного лака при полимеризации не требуется, поскольку образование дисперсионного слоя крайне незначительно.

Обработка и полировка

Благодаря высокому содержанию керамических наполнителей композит SOLIDEX обладает чрезвычайно высокой устойчивостью к стиранию и исключительными физическими свойствами. Для обработки отполимеризованных композитных поверхностей необходимо использовать определенные вращающиеся инструменты. Не рекомендуется использование фрез или грубых алмазных инструментов! Текстура поверхности и политура выполняются с помощью компонентов специально разработанной полировальной системы SOLIDEX Finishing & Polishing Kit. (Илл. 16) Начиная работу шлифовальным инструментом Dura-Green, представленным в наборе тремя различными формами, возможно выработать форму зуба и отполировать поверхность. (Илл. 17) Последующая предварительная полировка силиконовыми полирами Soft Cut при небольшом усилии обязательна для разглаживания анатомических деталей поверхности. Быстрая глянцевая полировка выполняется силиконовыми полирами с алмазным наполнителем CompoMaster. Окончательное глянцевание выполняется просто и быстро шерстяной пуховкой и соответствующей полировочной пастой. (Илл. 18+19)

Внимание: Необходимо избегать перегрева при обработке и полировке. Налет кофеина и никотина на плохо отполированных поверхностях может стать причиной изменения цвета.

Корректировка формы и цвета после завершения работы - SOLIBOND

Отполимеризованные и отполированные поверхности перед нанесением следующих слоев необходимо обработать в пескоструйном аппарате окисью алюминия, чтобы сделать поверхность шершавой. На сухую очищенную поверхность наносится SOLIBOND и просушивается в течение примерно 60 секунд.

SOLIBOND - это силановый адгезив, обеспечивающий надёжное соединение на уже отполимеризованных поверхностях.

Затем наносится тонкий слой Stain Liquid, чтобы восстановить дисперсионный слой. Отдельная полимеризация не производится! В зависимости от необходимой корректировки моделируется композит и производится полимеризация в соответствии с таблицей полимеризации.

Технические характеристики

SOLIDEX - гибридный композит со специальным неорганическим керамическим наполнителем.

Предел прочности при сжатии 314 МРа

Предел прочности на изгиб 75 МРа

Твердость по Викерсу 422 МРа

Гигроскопичность - норма соблюдена

Растворимость - норма соблюдена

Стабильность цвета - норма соблюдена

Общее содержание наполнителя 78% от веса, 70% об объёма

Содержание неорганического наполнителя 53% от веса

Распределение неорганического наполнителя 0,16 - 7 микрон

Готов к употреблению при комнатной температуре

ИСО 10477

Рекомендации по безопасности

Primer Paste, опак, пасты, краски, жидкость для красок

Primer Paste, опак - 2 НЕМА

Краски, жидкость для красок - DAMA

Хранить в прохладном месте

Избегать попадания прямых солнечных лучей

S43 Возможна чувствительность при контакте с кожей

S26 При попадании в глаза тщательно промыть водой и проконсультироваться у врача

S28 При попадании на кожу смыть большим количеством воды с мылом

METAL PHOTO PRIMER

Cодержит ацетон.

Хранить в прохладном месте.

Избегать попадания прямых солнечных лучей.

R11 Легко воспламеняется

S 9 Хранить емкость в хорошо проветриваемом месте

S16 Хранить вдали от источников огня - не курить

S23 Не вдыхать пары

S33 Принять меры против электростатического разряда

SOLIBOND

Содержит этанол

Хранить в прохладном месте

Избегать попадания прямых солнечных лучей

R11 Легко воспламеняется

S 7 Флакон хранить плотно закрытым

S16 Хранить вдали от источников огня - не курить

SOLIDEX NCC

Дополнительные цвета к системе композита SOLIDEX

С проблемой точного цветового совпадения материалов композита и керамики при изготовлении комбинированных конструкций техники сталкиваются ежедневно.

Сокращение NCC означает Natural Color Concept, концепция естественных цветов и представляет собой согласованную цветовую концепцию с керамикой HALO VINTAGE. На илл. 20 показаны 5 реставраций, изготовленных из керамики Vintage Halo, и 3 реставрации, изготовленные из композита SOLIDEX.

Дополнительный набор SOLIDEX NCC делает совершенной проверенную систему композита SOLIDEX. За счет включения в систему цветов RED-Shift R2, R3, R3,5 создана пятая цветовая группа, относящаяся к цветовой группе А и имеет красноватый оттенок. Кроме того, цвет Root-A представляет собой более интенсивный цветовой вариант чем цвет А4.

В качестве дополнительного ассортимента к полному набору SOLIDEX Full Set набор NCC Color Set включает все необходимые компоненты, которые во взаимодействии с обычными компонентами SOLIDEX применяются для воспроизведения 15 цветов NCC.

Базовые компоненты для изготовления облицовки из SOLIDEX (напр. различные цвета опака, массы для режущего края, модификаторы, а также жидкость для красок Stain Liquid для восстановления дисперсионного слоя) включены в полный набор SOLIDEX Full Set и набор красок SOLIDEX Stain Set.

(Обратите внимание на возможные комбинации цветов в таблице NCC).